附件一：电梯参数信息一览表

| 电梯参数信息一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 品牌 | 型号 | 位置 | 制造日期 | 类型 | 层站 | 载重(kg) | 速度（m/s) | 维保期限(起） | 维保期限(止） |
| 1 | 苏州莱茵 | LP30 | 医技楼 | 2022/2月 | 客梯 | 5层5站 | 1600kg | 1.0m/s | 2025/6/30 | 2026/12/31 |
| 2 | 苏州莱茵 | LP30 | 干部病房 | 2022/2月 | 客梯 | 5层5站 | 1600kg | 1.0m/s | 2025/4/30 | 2026/12/31 |
| 3 | 苏州莱茵 | LP30 | 大五官中心 | 2022/2月 | 客梯 | 6层6站 | 1600kg | 1.0m/s | 2025/2/9 | 2026/12/31 |
| 4 | 苏州莱茵 | LP30 | 行政楼南台 | 2022/2月 | 客梯 | 11层11站 | 1000kg | 1.75m/s | 2025/3/8 | 2026/12/31 |
| 5 | 苏州莱茵 | LP30 | 行政楼北台 | 2022/2月 | 客梯 | 12层12站 | 1000kg | 1.75m/s | 2025/6/30 | 2026/12/31 |
| 6 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼1号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 7 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼2号 | 2023年3月 | 客梯 | 16层16站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 8 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼3号 | 2023年3月 | 客梯 | 16层16站 | 1050kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 9 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼4号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 10 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼5号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1050kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 11 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼6号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1050kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 12 | 奥的斯 | Gen3 | 外科大楼7号 | 2023年3月 | 客梯 | 15层15站 | 1600kg | 1.75m/s | 2025/6/7 | 2026/12/31 |
| 13 | 别克派利尔 | TWJ300/0.4-AS.PC | 动物试验室 | 2024年3月 | 杂物梯 | 2层2站 | 300kg | 0.4m/s | 2025/6/14 | 2026/12/31 |