## Sheet1
流式细胞仪招标技术参数
*1.激光器配置 | 固态激光器配置≥3种，荧光检测器≥12色
*2.双散射光检测器 | 前向角 FSC（含A 、H、W)、侧向角 SSC（含A 、H 、W)
3.激光自动校准技术 | 具备
★4.三激光立体空间激发，荧光信号经光纤传导 | 具备
■5.每个激光器配备温度控制装置 | 提供
6.主机核心部件要求 | 激光器、检测器等须有原生产厂商铭牌标记
★7.进样方式 | 采用传统的压力或蠕动泵进样方式，不接受柱塞泵或注射泵等其他方式
★8.携带污染率 | ≤0.05%
■9.荧光检测灵敏度 | FITC ≤85 MESF , PE ≤30 MESF
■10.全峰宽变异系数 | 全峰宽变异系数： CV <3%( CEN )
■11.检测颗粒大小 | 0.2μm ~ 50μm
★12.配置自动上样装置，上样管类型 | 上样管类型5ml流式管、 EP 管、96孔板，配置自动上样装置
■13.样本获取速度 | ≥30000细胞／秒
■14.进样针自动清洗系统 | 提供
15.补偿功能 | 具备全自动智能荧光补偿功能，在线补偿和脱机补偿均可
16.配置双向LIS连接，免费开放所有数据端口 | 提供
■17.提供正版软件系统 | 具备细胞分型、细胞凋亡和周期分析、细胞表面抗原的免疫学分析、细胞因子多重分析等
18.工作站配置 | 处理器CPU ≥i7、内存≥32G、硬盘≥1T、显示器≥32寸、分辨率≥4K
*19.室间质评要求 | 所投产品品牌参加国家卫健委临检中心室间质评分组≥50家，以室间质评截图为准