附件一：

燃烧机（维保）技术服务内容明细表

| 序号 | 检 查 部 件 | 保 养 作 用 | 维保周期 | 打√确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 过滤器检查 | 防止堵塞及网体损坏管道杂物带到燃烧机各个部件内 | 季 |  |
| 2 | 稳压阀检查调整 | 使气压稳定有效配合燃烧 | 季 |  |
| 3 | 进气阀检查 | 使进气量和风量处在最佳的匹配状态 | 季 |  |
| 4 | 电磁阀的检查 | 防止发生阀没打开往炉内充气的安全问题 | 季 |  |
| 5 | 高、低气压自检装置检查 | 防止误报警现象 | 季 |  |
| 6 | 燃烧机火焰监测器 | 测试运行信号的稳定性 | 季 |  |
| 7 | 进风口、鼓风机叶片清洗 | 保证氧气量的供给 | 季 |  |
| 8 | 比例带检查 | 防止风、气比例位置变位影响燃烧问题 | 季 |  |
| 9 | 执行器检查 | 防止程序的控制变位 | 季 |  |
| 10 | 燃烧头清洗 | 保持燃烧火焰角度 | 季 |  |
| 11 | 点火电极检查 | 使点火更可靠 | 季 |  |
| 12 | 燃烧机运行机械声音分析 | 防止机械杂物及动作不灵活带来不应该的磨损 | 季 |  |
| 13 | 燃烧机电气连线检查 | 防止接触不良产生故障停机现象 | 季 |  |
| 14 | 熄火报警装置 | 自动保护装置的灵敏度及动作参数是否达到标准 | 季 |  |
| 15 | 排烟温度联锁装置 | 自动保护装置的灵敏度及动作参数是否达到标准 | 季 |  |
| 16 | 燃气检漏装置 | 保护装置的灵敏度及动作参数是否达到标准 | 季 |  |